# 服务器术语：几U的含义

“闪亮登场!厚度仅1U的新一代服务器”--。最近在PC服务器的广告中经常看到这样的句子,但这里的“U”到底是什么意思呢?

其实U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)决定。

之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质机架上。机架上有固定服务器的螺孔,将它与服务器的螺孔对好,用螺丝加以固定。

规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。

厚度以4.445cm为基本单位。1U就是4.445cm,2U则是1U的2倍为8.89cm。也就是说所谓“1U的PC服务器”,就是外形满足EIA规格、厚度为4.445cm的产品。设计为能放置到19英寸机柜的产品一般被称为机架服务器。

将服务器放置到机架上,并不仅仅有利于日常的维护及管理,也可能避免意想不到的故障。首先,放置服务器不占用过多空间。机架服务器整齐地排放在机架中,不会浪费空间。其次,连接线等也能够整齐地收放到机架里。电源线和LAN线等全都能在机柜中布好线,可以减少堆积在地面上的连接线,从而防止脚踢掉电线等事故的发生。

以前一提到机架,主要是指林立在计算机中心的大型机柜,但是,最近出现了很多以办公室用途为目标的产品,有的机架甚至只有30cm左右。当您想要归整一下办公室放置服务器的空间时,是不是也可以考虑买来用用呢?

【文章标题】服务器术语：几U的含义

【发布日期】2018-11-23 16:11:19

【关键词】服务器,服务器术语

【原文地址】https://www.bjtqcy.com/info_179.html

【文章来源】天晴创艺网站建设

【官方网站】https://www.bjtqcy.com/