# 做网站选择服务器参考标准，怎么选服务器规格？

基于网站用途、内存、性质、拥有者经济状况等因素的不同，我们做网站所选择服务器也各不相同。因此，我们就需要在服务器配置与价格上寻找平衡点，避免网站打开有延迟或资金不必要浪费等情况出现。接下来北京天晴创艺为您介绍下做网站选择服务器参考标准以及怎么选服务器规格。

网站服务器

做网站选择服务器参考标准

小型企业网站：访问量较低，可选择1核CPU、1G—2G内存、40G硬盘、1M—2M带宽。

论坛、门户类网站：该类网站访问量相对较高，并且对访问速度也有较高的要求，因此可选择2核CPU、4G内存、120G硬盘、3M带宽。

大型企业官网：这类网站会直接影响品牌形象，因此视频、图片等内容往往较多，外加访客多，且对访问速度要求高，所以可选择2核—4核CPU、4G—8G内存、150G硬盘、3M—5M带宽。

服务器配置

视频、电商类网站，每天所需要处理的数据相当庞大网站外包，需时刻保持网站高度流畅，因此可选择8核CPU、8G~16G内存、300G硬盘，带宽10M及以上。

游戏网站，该类网站视频很多，数据量大，且对计算性能要求高，可选择16核CPU、16G~32G、500G硬盘、10M带宽。

当然，云服务器“标准”是支持变更的，当发现现有服务器无法满足自身需求科技行业网站建设，则可以进行规格变动、内存扩容以及带宽调节等。这种较强的变更特性，让云服务器配置更为灵活、调整也更为方便，因此在当下使用量比较大。

服务器规格

怎么选服务器规格？

服务器负载和网站访问：每天纪录网站访问量、同时上网人数与时间峰值汇丰国际，并以此来决定所选CPU与内存大小。另外，服务器内存对网站影响很大，并直接决定着服务器对同时在线人数的承受值。因此，网站内存最好大于2G（可根据需求上调），并且具备自动纠错功能。

服务器带宽大小：带宽作为网站访问通道，会对网站访问速度产生很大影响。服务器带宽一般分为共享带宽与独占带宽。小型网站可选择共享带宽，大型网站可选择独立带宽。带宽选择需考虑服务器吞吐量以及高峰时带宽承受范围。

服务器规格

服务器防火墙与网站安全：目前，DDoS攻击是最常见的攻击方式，该攻击方式会产生大量无效请求，并占用服务器资源，导致服务器拒绝服务，网站打开慢或无法打开，因此我们可选择带有“对应”防火墙软件的服务器。

以上就是“做网站选择服务器参考标准，怎么选服务器规格”，我们在选择服务器之前，需要提前进行“当前”数据统计的同时，也需要对网站“未来”数据进行分析与评估。也就是说如果网站潜力足、成长性好，我们就需要选择更具有拓展能力的服务器。

，  【文章标题】做网站选择服务器参考标准，怎么选服务器规格？

【发布日期】2022/9/10 9:04:45

【关键词】做网站,服务器选择,网站标准,服务器规格

【原文地址】https://www.bjtqcy.com/info_2189.html

【文章来源】天晴创艺网站建设

【官方网站】https://www.bjtqcy.com/